[image: image1.png]


                                                    BUD – INVENT Sp. z o. o.
Firma założona w 1993 r.

tel. 022-825-91-37


tel. 022-825-91-73

                                                      fax 022-825-87-15

                                             e-mail: bud-invent@alpha.pl

Warszawa, dnia 14.02.2012 r.

BI/0140/2012
Dotyczy: Dostawy i montażu wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 1:

1) Technologia sceny i oświetlenia;
2) Technologia AV.
Nr postępowania: ZP/PN/1/GTS/12
W odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 13-02-2012 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający wyjaśnia zapisy zawarte w treści Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 9 do SIWZ):

Pytanie 1

W załączniku nr 9 Opis Przedmiotu Zamówienia - cz. 1 - technologia sceny i oświetlenia oraz AV w tabeli zestawu urządzeń występują błędy w rubryce podającej ilość poszczególnych urządzeń.

Chodzi tu o pozycję z zakresu Mechanizacji Sceny - Górnej lp. 4 (brak ilości) oraz pozycje z zakresu Podłoga sceniczna taneczna sceny elżbietańskiej lp. 2 (brak ilości).
Bardzo proszę o ewentualną korektę pozycji z wyżej wymienionych tabel.
Odpowiedź 1

Przy kompilacji tabeli wystąpił błąd techniczny. Poniżej właściwe ilości wyposażenia.

	Mechanizacja  sceny- górna
	

	1
	Sztankiet do zamocowania diafragmy formatującej ( lambrekinu materiałowego) z napędem ręcznym za pomocą liny konopnej z przeciwwagą, obciążenie użytkowe belki sztankietu 250kg + ciężar belki. Długość belki sztankietu 13,60m, zawieszona na 7 linach, skok belki 8,50m. Belka sztankietu z prowadzeniem w prowadnicach bocznych. Prowadnice przeciwwagi i przeciwwaga sztankietu osłonięta lekką konstrukcją stalową osiatkowaną od poziomu +1,68 do poziomu + 9,50. Wykonać wg projektu mechanicznego.
	1

	2
	Sztankiet do zamocowania kurtyny materiałowej z napędem ręcznym za pomocą liny konopnej z przeciwwagą, obciążenie użytkowe belki sztankietu 250kg + ciężar belki. Długość belki sztankietu 13, 60m, zawieszona na 7 linach, skok belki 8, 50m. Belka sztankietu z prowadzeniem w prowadnicach bocznych. Prowadnice przeciwwagi i przeciwwaga sztankietu osłonięta lekką konstrukcją stalową osiatkowaną od
Poziomu + 1, 68 do poziomu + 9,50. W konać wg projektu mechanicznego.
	1

	3
	Sztankiet dekoracyjny z napędem elektrycznym bez przeciwwagi, obciążenie Użytkowe belki sztankietu 250kg + ciężar belki. Długość belki sztankietu 10,24m, zawieszona na 5 linach, skok belki 8,80m. Napędy usytuowane na galeriach technicznych bocznych + 6,00 oraz na stropie technicznym + 9,72, prędkość ruchu stała V=0,3 m/s. W wykonać wg projektu mechanicznego.
	13

	4
	Sofit oświetleniowy, napęd elektrycznym bez przeciwwagi, obciążenie Użytkowe 350 kg + ciężar belki i kosza kablowego, prędkość ruchu stała, belka sofitu wykonana z konstrukcji przestrzennej aluminiowej tzw. trisytem 390, długość belki 9, 20m, zawieszona na 5 linach, skok belki 7, 52m, belka sofitu z koszem kablowym. Napędy usytuowane na galeriach technicznych bocznych + 6, 00 oraz na stropie technicznym
+ 9, 72, prędkość ruchu stała V = 0, 15m/s. W wykonać wg projektu mechanicznego.
	3

	5
	Mechanizm kulisy portalowej, dwuczęściowy zamontowany na wysięgniku do poręczy galerii technicznej. Mechanizm dł.1, 40m, obciążenie mechanizmu kulisą materiałową ok. 25 kg. W wykonać wg projektu mechanicznego.
	2

	6
	Mechanizm kulisy sceny tradycyjnej i kieszeni tylnej, dwuczęściowy zamontowany na wysięgniku do poręczy galerii technicznej. Mechanizm dł.1, 2m, obciążenie mechanizmu kulisą materiałową ok. 15 kg. W wykonać wg projektu mechanicznego.
	14

	7
	Mechanizm kurtynowy przenośny z napędem ręcznym zmontowany do dowolnej belki szatankietów sceny. Mechanizm długości 10, 24m składa się z uchwytów montażowych, prowadnic aluminiowych, wózków jezdnych, olinowania, mechanizmu naprężającego linę napędową.
	1

	8
	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń mechanicznych scen do przygotowanych konstrukcji stałych scen oraz instalacji zasilających i sterowniczych.
	1


	Podłoga sceniczna taneczna sceny elżbietańskiej
	

	1
	Podłoga dla baletu szerokość 2m, długość beli 20m, dwustronna w kolorze  czarno/szarym, gramatura podłogi 2200g/m2, podłoga z obowiązującym atestem ppoż.
	3

	2
	Podłoga dla baletu szerokość 2m, długość beli 20m,  dwustronna w kolorze czarno
/białym, gramatura podłogi 2200g/m2, podłoga z obowiązującym atestem ppoż.
	3

	3
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor czarny.
	36

	4
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor
transparenty
	36

	5
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor biały
	36

	6
	Dostarczenie podłogi do magazynu Teatru
	1












Biuro i adres do korespondencji: ul. ŁOWICKA 19, 02-574 WARSZAWA 

NIP 521-04-16-258     REGON 010368070                                                    

 Siedziba: UL. FILTROWA 67 bud. D lok. 111, 02-055 WARSZAWA 
Wpłacony kapitał zakładowy: 50.000,00 zł                Numer rachunku bankowego: 56 1240 6104 1111 0000 4783 9328

Zarejestrowana pod nr KRS 0000130487 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


