[image: image1.png]


                         

 BUD – INVENT Sp. z o. o.
Firma założona w 1993 r.

tel. 022-825-91-37



tel. 022-825-91-73

                                                     fax 022-825-87-15

                                      e-mail: bud-invent@alpha.pl

Warszawa, dnia 07.03.2012 r.

BI/0216/2012

Dotyczy: Dostawy i montażu wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 1:

1) Technologia sceny i oświetlenia;
2) Technologia AV.
Nr postępowania: ZP/PN/1/GTS/12
W odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 22-02-2012 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający wyjaśnia zapisy zawarte w treści Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 9 do SIWZ):

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej brakuje projektu wykonawczego systemu AV, który jest niezbędny do określenia kosztów instalacji oraz weryfikacji ilościowej i jakościowej elementów i urządzeń wykorzystanych w projekcie i będących przedmiotem postępowania. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego systemów AV.
Odpowiedź 1
Projekt PW/T/3 – PW Technologii AV został udostępniony na stronie internetowej www.budinvent.pl w zakładce „przetargi”.
Pytanie 2
W Załączniku nr 9 do SIWZ, strona 21, punkt 14 niejednoznacznie określono sposób montażu zestawów głośnikowych. Czy elementem dostawy są wyciągarki? Jeśli tak, prosimy o określenie parametrów technicznych wyciągarek. Jeśli nie, prosimy o jednoznacznie opisanie sposobu podwieszania zestawów głośnikowych.
Odpowiedź 2
Zamawiający uzupełnia poz. 14 Załącznika nr 9 do SIWZ.
Elementem dostawy jest System mobilnego podwieszania zespołów głośnikowych S1-S7 – pozycja przedmiarowa nr 51d.2. System mobilnego podwieszania składa się z następujących elementów: 3 x atestowane wciągarki (wg opisu poniżej), 3 x kosze kablowe, 3 x pasy kablowe. 

Zespoły głośnikowe S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 montowane są w 3 grupach wg rysunku PW/T/3-R/04. Każda grupa zespołów głośnikowych połączona jest ze sobą metalowymi uchwytami z zawiesiami i akcesoriami (uchwyty - punkt 14 SIWZ dot Techn. AV). Grupy zespołów głośnikowych montowane są przy pomocy systemu mobilnego podwieszania zespołów głośnikowych S1-S7 do pomostu technicznego nr 1. Podnoszenia i upuszczanie musi być synchroniczne. Montaż nie może powodować kolizji z oświetleniem.

Opis wciągarek:

Udźwig: 250 kg.

Zakres pracy: 10 m.

Zabezpieczenia: 2 hamulce elektromagnetyczne.

Współczynnik bezpieczeństwa: powyżej 1:1,8.

Wyciągarki elektryczne łańcuchowe w standardzie BGV D8+ i odpowiednimi współczynnikami bezpieczeństwa,  sterowane synchronicznie i niezależnie dla wszystkich kanałów przy pomocy sterownika czterokanałowego. Sterownik powinien być wyposażony w pilota zdalnego sterowania z kablem o długości 30 m umożliwiającym wykorzystanie wszystkich funkcji sterownika zdalnie. 

Wyciągarki muszą być wyposażone w elektromechaniczne wyłączniki krańcowe.

Wyciągarki muszą być zaopatrzone w zasobnik łańcucha.

Wyciągarki muszą posiadać pełną dokumentację DTR w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Wyciągarki muszą posiadać deklarację zgodności zgodnie z dyrektywą 98/37/EC/ Aneks II a z nowelizacjami.

Dopuszcza się zastosowanie jedynie wyciągarek teatralno–scenicznych.  

Nie dopuszcza się zastosowania wyciągarek przemysłowych.  

Dostawca wyciągarek jest zobowiązany do udokumentowania przeszkolenia pracowników w zakresie serwisowania i obsługi dostarczanych urządzeń. 

Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń nie posiadających autoryzowanego serwisu na terenie Polski.
Pytanie 3
W Załączniku nr 9 do SIWZ, strona 28, punkt 46 nie określono parametrów oprogramowania do rejestracji wielośladowej. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań stawianych oprogramowaniu.
Odpowiedź 3
Zamawiający uzupełnia poz. 46 Załącznika nr 9 do SIWZ.
Program wielościeżkowy audio/video, 24 bity/192kHz.

Środowisko produkcyjne dla zastosowań audio, post produkcji i rejestracji live.

Kompletny zestaw efektów surround nowej generacji – VST3.

Połączenie sieciowe dla rozdzielenia zadań poprzez LAN lub WAN.

Pełna wymiana projektów z innymi czołowymi systemami do edycji audio i video.

System Cross-platformowy dla najnowszych systemów Windows i Macintosh.

Liczba śladów audio: nielimitowana 24-bit (32-bit)/192 kHz, 32 bitowa obróbka sygnału.

Liczba śladów midi: nielimitowana.

Fizyczne wejścia/wyjścia z programu: 256.

Obróbka dźwięku wielokanałowego - do 12 kanałów .

32 ślady markerów.

Crossfade Editor.

Direct Routing dla możliwości odsłuchu 8 zupełnie niezależnych miksów.

Efekty VST (w tym VST3).

Obsługa wielu ścieżek video jednocześne (MOV/QuickTime, AVI, WMV, DV, MPEG 1/2).

Możliwość zapisu pakietów dźwiękowych (grup plików dźwiękowych jako jeden plik)

Surround Panner V5.
Pytanie 4
W Załączniku nr 9 do SIWZ, strona 35, punkt 75 i 76 nie określono parametrów statywów mikrofonowych. Proszę o sprecyzowanie przeznaczenia i wymagań stawianych statywom, oddzielnie dla punktu 75 i 76.

Odpowiedź 4
Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 2, Odpowiedź 6 (zamieszczone 27.02.2012 r.);
Zamawiający uzupełnia poz. 75 i poz. 76 Załącznika nr 9 do SIWZ.

poz. 75 

Statyw mikrofonowy podłogowy łamany na składanej postawie. 

Regulacja wysokości systemem Quick-N-EZ Lever (mechanizm zaciskowy). 

Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy). 

Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). 

Wysokość statywu od 111,5 do 168 cm. 

Długość poprzeczki 77,5 cm. 

Waga 3,5 kg.

poz. 76

Statyw mikrofonowy podłogowy łamany na okrągłej odlewanej podstawie. 

Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). 

Wysokość statywu 44 cm. 

Długość poprzeczki od 44 do 80 cm. 

Waga 3,0 kg.

Pytanie 5
W Załączniku nr 9 do SIWZ, strona 36, punkt 93 nie określono parametrów i przeznaczenia panelu sterowania. Prosimy o określenie przeznaczenia, funkcjonalności i parametrów panelu sterowania.
Odpowiedź 5
Zamawiający uzupełnia poz. 93 Załącznika nr 9 do SIWZ.

Panel sterowania - zdalny sterownik do miksera audio/procesora sygnału DX. Sterownik może zostać zaprogramowany do włączania różnych funkcji, np. wejście, wyjście, mute grup itp., predefiniowne ustawienia można zmieniać przy pomocy 8 przełączników typu DIP znajdujących się na tylniej stronie płytki drukowanej, 4 przyciski, 4 diody wraz z paskami na nazwę funkcji.


Biuro i adres do korespondencji: ul. ŁOWICKA 19, 02-574 WARSZAWA 

NIP 521-04-16-258     REGON 010368070                                                    

 Siedziba: UL. ODKRYTA 36A, 03-140  WARSZAWA 
Wpłacony kapitał zakładowy: 50.000,00 zł                Numer rachunku bankowego: 56 1240 6104 1111 0000 4783 9328

Zarejestrowana pod nr KRS 0000130487 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


