[image: image1.png]


                         

 BUD – INVENT Sp. z o. o.
Firma założona w 1993 r.

tel. 022-825-91-37



tel. 022-825-91-73

                                                     fax 022-825-87-15

                                      e-mail: bud-invent@alpha.pl

Warszawa, dnia 29.03.2012 r.

BI/0290/2012

Dotyczy: Dostawy i instalacji wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Część 4, obejmującej swym zakresem: 1) ruchome pomosty sceniczne, 2) wyposażone ruchome pomosty do technologii teatralnej, 3) „Tiring house” (mechanizm przesuwu i rozkładania), „4) Tiring house” (konstrukcja skrzydeł, pomostów, schodów), 4) urządzenie do opuszczania aktorów na linie.

Nr postępowania: ZP/PN/4/GTS/12

W odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 27-03-2012 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający wyjaśnia zapisy zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1

Prosimy o określenie jakiego rodzaju zabezpieczenia (drzwi) przewidziano w szybie głównej zapadni? Czy te zabezpieczenia (drzwi) wchodzą w zakres części czwartej, czy leża w zakresie Generalnego Wykonawcy?

Odpowiedź 1

Szyb głównej zapadni na rysunku nr A7 254 projektu wykonawczego architektury prof. Rizzi jest zabezpieczony na poziomie -5,00 drzwiami rozsuwanymi (w świetle otworu w konstrukcji żelbetowej: szer. 6,20 m, wys. 3,00 m) od strony dużego magazynu i drzwiami otwieranymi (ten sam otwór) od strony małego magazynu. Drzwi te wchodzą w zakres niniejszego przetargu.
Pytanie 2

W związku z koniecznością transportu dużych elementów platform scenicznych prosimy o informację jakie drogi komunikacyjne zostały przewidziane przez Zamawiającego na budowie oraz w budynku? Jaki maksymalny gabaryt jest możliwy do przemieszczenia przewidzianymi drogami?

Odpowiedź 2

Elementy platform scenicznych można przetransportować do wnętrz budynku albo dźwigiem za pośrednictwem otworu dachowego Sali teatralnej (przed montażem dachu ruchomego lub po jego otwarciu) o wymiarach 14,0 m x 16,80 m lub za pośrednictwem otworu na parterze budynku na poziomie - 0,40 m w osiach C/23-25 o wymiarach szer. 5,60 m, wys. 3,90 m. 
Pytanie 3

Czy na zapadniach przewidziano obwody elektryczne i sterujące dla technologii scenicznej i czy wchodzą one w zakres części czwartej, czy leżą w zakresie Generalnego Wykonawcy? 

Odpowiedź 3

Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych zostało przewidziane doprowadzenie prądu do szafy rozdzielczej obsługującej wszystkie zapadnie. Obwody elektryczne i sterujące do zapadni wchodzą w zakres niniejszego przetargu.


Biuro i adres do korespondencji: ul. ŁOWICKA 19, 02-574 WARSZAWA 

NIP 521-04-16-258     REGON 010368070                                                    

 Siedziba: UL. ODKRYTA 36A, 03-140  WARSZAWA 
Wpłacony kapitał zakładowy: 50.000,00 zł                Numer rachunku bankowego: 56 1240 6104 1111 0000 4783 9328

Zarejestrowana pod nr KRS 0000130487 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


